## Sheet1
ACTUAL NAME | POINT NAME FOR NIAGARA
Discharge Air Temp | DA_T
Outside Air Temp | OA_T
Discharge Air Temp SP | DAT_SP
Occupancy Command | OCC_C
Occupancy Status | OCC_S
Mixed Air Temp | MA_T
Damper Command | DMPR_C
Pre-Heat Valve Command | PH_VLV
Cooling Valve Command | CLG_VLV
Zone Temp | ZN_T
Zone Temp SP | ZN_SP
Mixed Air Lower Limit (Freeze Stat) | MA_LL
Exhaust Fan Status | EXF_S
Return Fan Smoke Detector | RF_SD
supply Fan Smoke Detector | SF_SD
Suply Fan Alarm | SFALARM
Supply Fan Status | SF_S
Supply Fan Command | SF_C
Run/Shutdown Command | SDMODE
Economizer Command | ECON_C
Discharge Air Temp | DA_T
Mixed Air Temp SP | MAT_SP
FOR VAV'S | FOR VAV'S
Supply Air Flow Setpoint | SAFLOW_SP
Supply Air Flow | SA_F
Supply Air Damper Output | DMPR_O